Приложение 3

к рекомендациям по проведению ОГЭ по физике в Краснодарском крае

Инструктаж по технике безопасности

при проведении ОГЭ по физике

(перед выполнением экзаменационной работы читает специалист по физике)

1. 	Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания организатора в аудитории.

2. 	Не приступайте к выполнению работы без разрешения организатора.

3. 	Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

4. 	Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и порядок выполнения.

5. 	При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов.

6. 	При сборке экспериментальных установок используйте провода 
(с наконечниками и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений. Запрещается пользоваться проводником с изношенной изоляцией.

7. 	При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов.

8. 	Источник тока к электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения организатора экзамена.

9. 	Не производите пересоединения в цепях до отключения источника электропитания.

10. 	Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.

11. 	По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.

12. 	Не уходите с рабочего места без разрешения организатора экзамена.

13. 	Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся под напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом организатору в аудитории.

Начальник отдела государственной

итоговой аттестации в управлении

общего образования							         Р.А. Гардымова